## Slide 1: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 2: Aula 08 CLP – Sistemas Supervisórios Automatizando e Monitorando Processos Industriais
Professor MSc. Heleno Cardoso

## Slide 3: CLP – Sistemas Supervisórios
É um sistema que monitora e controla um processo industrial, utilizando CLPs como componentes físicos principais.
Como exemplo, temos o SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que é um software que faz a coleta, armazenamento e exibição de dados em tempo real do processo, permitindo aos operadores monitorar e interagir com o sistema.

## Slide 4: CLP – Funções (Supervisório)
Supervisiona e controla processos em tempo real;
Exibe informações gráficas e dados;
Atua com banco de dados e redes;
Coleta, registra e exibe dados de CLPs.

## Slide 5: CLP – Elementos (Supervisório)
Interface Homem-Máquina (IHM);
Servidor de comunicação;
Banco de dados;
Redes;
Clientes (usuários na rede).

## Slide 6: CLP – Protocolos (Supervisório)
Modbus;
Profibus/Profinet;
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture);
Ethernet/IP.

## Slide 7: CLP – Softwares (Supervisório)
Elipse E3;
InduSoft Web Studio;
Siemens WinCC;
Ignition SCADA.

## Slide 8: CLP – Integração CLP + SCADA
CLP coleta dados em campo;
SCADA recebe, armazena e apresenta;
Operação manual via IHM;
Alarmes, gráficos e relatórios.
Vantagens dessa integração
Monitoramento em tempo real;
Alarmes e notificações;
Armazenamento de histórico;
Tomada de decisão baseada em dados.

## Slide 9: CLP – Benefícios Indústria
Redução de erros e custos;
Maior segurança e eficiência;
Monitoramento em tempo real;
Facilidade de manutenção e diagnóstico.

## Slide 10: CLP – Exemplo
Estação de Tratamento de Água
CLPs controlam bombas e válvulas;
SCADA monitora níveis, vazão, qualidade da água.

## Slide 11: Leitura Específica
[1] Sistemas Supervisórios (SCADA)
Disponível em: https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/55/1
[2] Sistemas Supervisórios
Disponível em:
https://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila_%20Sistema%20Supervis%C3%B3rio.pdf

## Slide 12: Aprenda+
[1] Sistemas Supervisórios (SCADA)
Disponível em: https://youtu.be/Job-KbLINZ4
[2] Sistemas Supervisórios
Disponível em: https://youtu.be/oOxL3L7ewzM

## Slide 13: Dinâmica/Pesquisa
Pesquisar um exemplo de aplicação real de CLP + SCADA;
Descreva o sistema e seus benefícios;
Traga imagens/figuras do cenário real, se possível;
Onde você acha que há CLPs no seu cotidiano?
Que tipos de sistemas você acha que usam SCADA?

## Slide 14: Dinâmica/Prática
Exibição de um software de simulação (ex: LogixPro, Clic, Factory I/O, TIA Portal);
Criar um programa simples em Ladder para acionar uma lâmpada comum botão.

## Slide 15: Referências Bibliográficas
[1] SOUZA, André Luiz de. Automação industrial: sistemas de controle e supervisão em CLP. 2. ed. São Paulo: Editora Blucher, 2016.
[2] ALMEIDA, Rodrigo de. Controle e automação: sistemas supervisórios e CLP's. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

## Slide 16: Controladores Lógicos e Programáveis (CLP)
Professor M.Sc. Heleno Cardoso